MAGAZYN   DPS

ROBOTY REMONTOWE

- Rozbiórka  ścianki działowej z kątowników drewnianych i płyt boazeryjnych

wys. 2,4 m. dł. 8,0 m.

- Budowa ścianki działowej beton komórkowy (12,5 cm) ~ 19,50 m2,

wstawienie drzwi pełnych „90” z ościeżnicą (prawe) - 1 szt. z zamkiem z wkładką 	bębenkową.

- Obustronne otynkowanie wybudowanej  ścianki działowej.

- Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych:

- ściany ~ 36,50 m2,

- sufit ~ 14,70 m2,

- Malowanie 2 krotne:

- ściany ~ 55,50 m2, farba wodoodporna, zmywalna kolorowa,

- sufit ~ 14,70 m2, farba wodoodporna biała

- Montaż grzejnika CO -  1 szt. 60 x 160 typu PURMO z termostatem.

- Położenie  gresu klasy antypoślizgowej R-10 ~ 14,70 m2.

- Ułożenie cokolika ~ 16,00 mb. o wys. 10 cm.

- Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej.

- Położenie nowej instalacji elektrycznej natynkowej w korytkach instalacyjnych:

- montaż 2 plafonów LED sufitowych moc min 40 W,

- montaż przełącznika plafonów,

- montaż 4 gniazd hermetycznych podwójnych,

- wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej i montaż wentylatora wyciągowego z żaluzją na zewnątrz (śr. min 250 mm).

Materiały remontowe do wykonania w/w zakresu robót zapewnia Wykonawca.

Materiały z rozbiórki Wykonawca utylizuje we własnym zakresie.